丰都发改委发〔2022〕131号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县城镇化二期、三期建设工程

可行性研究报告的批复

丰都县城市建设资产经营有限责任公司：

你单位《关于申报丰都县城镇化二期、三期建设工程可行性研究报告的请示》（丰城建司文〔2022〕22号）及有关材料收悉。为完善城市基础设施，经研究，同意实施丰都县城镇化二期、三期建设工程，现就可行性研究报告批复如下：

一、项目名称

丰都县城镇化二期、三期建设工程（项目代码：2205-500230-

04-01-227336）。

二、项目法人

丰都县城市建设资产经营有限责任公司。

三、建设地址

丰都县三合街道、名山街道。

四、建设性质

新建及改扩建。

五、主要建设内容及规模

（一）二期工程

1. 丰都县三合街道王家渡组团与龙河新城人行通道建设工程。建设跨越龙河的人行钢蝴蝶拱桥一座，桥梁全长438m，其中主桥长156m，引桥长282m，桥面宽8.6m。

2. 丰都县城横五路安全通道工程。道路呈东西走向，起点接兴都公园大道东段，终点接龙河东金龙街，道路全长2838m，为城市主干路，双向六车道。建设内容包含两个隧道工程、一座桥梁工程（龙河三桥）。

3. 丰都县三合街道斜南溪社区交通安全隐患整治工程。道路呈东西走向，起点接迎宾大道，向东延伸下穿长江二桥，终点接滨江西路，道路全长1168.80m，为城市次干路，双向四车道。建设内容包含3座桥梁工程。

（二）三期工程

4. 丰都县峡南溪4号路。道路呈东西走向，道路起点接2号路A段，终点接幸福大道，道路全长308.34m，为城市支路，双向两车道。

5. 丰都县新县城王家渡组团城市人行通道（一期）工程。建设4座人行天桥，天桥总长656.89m，3#桥面净宽5.0m，其余桥面净宽4.0m，梯道总长454.12m。建设内容包含铺装、给排水、景观、灯饰等配套工程。

6. 横四路升级改造。改造起于峡南溪路与平都大道西段交叉点，沿横四路走向，终于龙河路与平都大道东段交叉点，改造路线全长6.3km，铺设沥青约8.82万m²，铺装人行道透水砖5630m²，铺设路缘石9494m²，沿线配套检查井。

7. 丰都县285水厂前端输水线路改造工程。新建输水线路1条，建设内容包含输水管道1401m，引水隧洞570.86m，排气阀井、泄水阀井各2座，检修井、调压阀井、法兰井各1座。

8. 丰都县城龙河东、斜南溪、名山组团电缆工程。新建电力排管34710m，电力直通井1065个，电力三通井458个，电力四通井152个。

9. 互连互通-五号路（k0+000-k1+160）道路配套管网。建设管网总长1160m，包括电力、通信、给水、燃气等管线工程。

六、总投资及资金来源

本项目总投资135390.21万元，其中建安工程费用117330.95万元，工程建设其他费用8030.36万元，预备费用10028.90万元。资金来源为申请三峡后续44600万元，业主自筹90790.21万元。

七、建设工期

本项目建设工期48个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。工程施工须公开招标，招标组织形式为委托招标,招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，优化设计方案，加强安全施工保障措施，项目初步设计经行业主管部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

我委原可行性研究报告批复文件《关于丰都县新县城王家渡组团城市人行通道（一期）工程可研报告的批复》（丰都发改委发〔2018〕324号）、《关于丰都县285水厂前端输水线路改造工程可行性研究报告的批复》（丰都发改委发〔2021〕128号）、《关于丰都县峡南溪4号路可行性研究报告的批复》（丰都发改委发〔2021〕251号）同时作废。

丰都县发展和改革委员会

2022年5月19日

丰都县发展和改革委员会办公室               2022年5月19日印发