丰都发改委发〔2023〕68号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县城市供水功能保障提升工程

投资概算的批复

重庆丰都水务集团有限公司：

你单位《关于丰都县城市供水功能保障提升工程初设概算审查的请示》（丰水务集团文〔2022〕78号）及附件收悉。根据丰都县住房和城乡建设委员会对丰都县城市供水功能保障提升工程的初设批复（丰都住建发〔2022〕177号）以及第三方机构出具的概算审核报告书，经研究，原则同意工程概算编制的原则、方法和采用的定额标准，现批复如下：

一、项目名称

丰都县城市供水功能保障提升工程（项目代码：2020-500230-46-01-122636）。

二、项目法人

重庆丰都水务集团有限公司。

三、建设地址

丰都县三合街道、名山街道。

四、建设内容及规模

改造铺设DN100-DN400供水管道60489m（其中球墨铸铁管55847m，PE管4532m，无缝钢管110m），改造水表21847块，二次供水设备20套。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资为7747.86万元，其中：建筑安装工程费用6795.81万元，工程建设其他费用583.10万元，基本预备费368.95万元。资金来源为争取中央预算内等资金，不足部分业主自筹。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设的前期工作，完善有关建设手续，加快工程建设，确保工程质量。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月28日

丰都县发展和改革委员会办公室               2023年2月28日印发