丰都发改委发〔2023〕116号

丰都县发展和改革委员会

关于2023年丰都三合街道滨江东路社区船舶小区等老旧小区改造提升项目可研报告的批复

丰都县住房和城乡建设委员会：

你委《关于申请审批2023年丰都三合街道滨江东路社区船舶小区等老旧小区改造提升项目可行性研究报告的函》（丰都住建函〔2023〕31号）及附件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称

2023年丰都三合街道滨江东路社区船舶小区等老旧小区改造提升项目（项目代码：2302-500230-04-05-296759）

二、项目法人

丰都县住房和城乡建设委员会

三、建设地址

三合街道滨江东路社区

四、建设性质

改建

- 建设内容及规模

项目涉及滨江东路社区丰都船舶小区、外贸小区、百合丽院小区、胜利小区、希望小区、水电小区、新湾小区、美辰小区、百合小区、双河小区、东门小区、海客小区、中华小区等13个小区。项目分两期实施。

一期建设规模及内容：增设路灯（庭院灯）27个、新增监控（摄像头）56个、新增物管指挥中心1个、新增居民活动中心231㎡、新建卫生间163.40㎡、增设电瓶车（非机动车）充电桩127个、广场铺装整治442㎡、道路画线6884m、停车位画线5855m、非机动车位画线1004m、车行道沥青铺设2952㎡、人行道铺设1219㎡、塑胶地面铺设646㎡、路沿石铺设744m、原路面破损处理915㎡、打造文化墙376㎡、景观花池改造165m、新增景观花池坐凳56m、新增景观座椅90套、新增健身设施47套、新增乒乓球台2套、新增宣传栏10套、新增标识系统1套、挡墙增加雨水管36m、墙面线缆规整2253m、化粪池引流1处、栏杆整改54m、绿化工程2105㎡。

二期建设规模及内容：墙面管线规整920m、空调机罩815台、外立面整改29260㎡、安装落水管30m、更换可燃雨棚34个、增设防盗网开逃生口34个、楼梯间修缮188个、安设单元门禁188个、屋面漏水整治14000㎡、智能化小区1项、新增电梯15台、绿化整治5460㎡、铺装整治4377㎡、铺设沥青道路40136㎡、路缘石5762m、原有边坡绿化提升整治3812㎡、宣传栏16处、健身器材40组、休息座椅16组、增设电瓶车（非机动车）充电桩64个、新建公共卫生间2座、社区食堂改造400㎡、托幼中心改造1000㎡、快递便民中心改造165㎡、邻里中心改造1000㎡、社区物业服务中心改造380㎡、增设路灯30个、管网整治3000m、化粪池整治2处。

六、投资估算及资金来源

本项目总投资估算10355.53万元，其中工程费用8180.62万元，工程建设其它费用1407.84万元，基本预备费用767.07万元。一期项目总投资572.29万元，其中，工程费用436.34万元，工程建设其他费用93.56万元，预备费42.39万元。二期项目投资9783.24万元，其中，工程费用7744.28万元，工程建设其他费用1314.28万元，预备费724.68万元。资金来源为中央财政专项补助资金、市级激励和补助资金及业主自筹。

七、建设工期

24个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年3月20日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年3月20日印