丰都发改委发〔2023〕258号

丰都县发展和改革委员会

关于都督乡盖尔坪配套产业种植基地建设项目实施方案的批复

都督乡人民政府：

你单位报送的《关于审批都督乡盖尔坪配套产业种植基地建设项目实施方案的函》（都督府函〔2023〕18号）及相关附件收悉。经研究，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

都督乡盖尔坪配套产业种植基地建设项目（项目代码：2305-500230-04-01-617902）

二、项目法人

都督乡人民政府

三、建设地点

- 都督乡沙坪村

- 四、建设规模及内容

修建3.5m宽产业路0.946Km，路面结构采用20cm厚C25水泥混凝土+5cm碎石找平层，设置错车道4道及橡胶减速垄5处、安全警告标志1块。新建500m3蓄水池一口，配套DN40管道996米，DN25管道200米。

五、概算总投资及来源

项目概算总投资106.13万元，其中工程费用99.98万元，工程建设其他费用6.15万元。资金来源：2023年对口帮扶资金100万元，不足部分由业主自筹。

六、建设工期

5个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标

项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会

2023年5月23日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年5月23日印发