丰都发改委发〔2023〕323号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县委党校迁建项目、丰都县实验小学金科分校项目、丰都县龙河新城A区市政干道连接月亮城支路（党校段）工程周边地块10KV电缆分支箱工程实施方案的批复

县城建司：

你单位报送的《关于审批丰都县委党校迁建项目、丰都县实验小学金科分校项目、丰都县龙河新城A区市政干道连接月亮城支路（党校段）工程周边地块10KV电缆分支箱工程实施方案的请示》（丰城建司文〔2023〕97号）已收悉。为保障上述区域的供电需求，县政府已同意实施此项目。经我委审查，现就实施方案批复如下：

一、项目名称

丰都县委党校迁建项目、丰都县实验小学金科分校项目、丰都县龙河新城A区市政干道连接月亮城支路（党校段）工程周边地块10KV电缆分支箱工程（项目代码：2304-500230-04-01-359355）

二、项目法人

丰都县城市建设资产经营有限责任公司

三、建设性质

新建

四、建设地址

丰都县龙河东

五、建设内容规模

安装10KV箱式开闭所1台，敷设10KV电缆600米。开挖接地模块坑6个、接地沟槽35米，修筑环网箱基础1座、电缆井1座。

六、投资概算及资金来源

项目总投资为99.04万元。其中工程费用92.77万元，建设项目其他费5.29万元，基本预备费0.98万元。

本项目资金来源为业主自筹。

七、建设工期

本项目建设期3个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照丰都府办发〔2021〕78号文件执行。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2023年7月3日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年7月3日印