丰都发改委发〔2023〕324号

丰都县发展和改革委员会

关于重庆丰都育才中学10KV用电工程实施方案的批复

县城建司：

你单位报送的《关于审批重庆丰都育才中学10KV用电工程实施方案工程的请示》（丰城建司文〔2023〕101号）及附件已收悉。为保障新建育才中学的用电需求，县政府同意启动实施重庆丰都育才中学10KV用电工程。经我委审查，现就实施方案批复如下：

一、项目名称

重庆丰都育才中学10KV用电工程（项目代码：2304-500230-04-01-859972）

二、项目法人

丰都县城市建设资产经营有限责任公司

三、建设性质

新建

四、建设地址

丰都县龙河东育才中学校

五、建设内容规模

安装10KV干式变压器1250KVA 2台、10KV开关柜4台、低压开关柜13台、直流电源1套、柴油发电机1台、母线槽38米，敷设10KV电缆185米。开挖接地沟槽150米，修筑电缆排管125米、电缆井6座。

六、投资概算及资金来源

项目总投资为199.23万元。其中工程费用177.77万元、建设项目其他费11.97万元、基本预备费9.49万元。

本项目资金来源为业主自筹。

七、建设工期

本项目建设期3个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照丰都府办发〔2021〕78号文件执行。

接此批复后，请抓紧时间完善前期相关工作，及时开工建设，严格安全“三同时”，按期完成建设任务。

丰都县发展和改革委员会

2023年6月29日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年6月29日印发