丰都发改委发〔2023〕563号

丰都县发展和改革委员会

丰都县水利局

关于丰都县兴义片区抗旱应急调水工程

可行性研究报告（代初设）的批复

县水资源综合事务中心：

你中心报送的《关于审批丰都县兴义片区抗旱应急调水工程可行性研究报告（代初设）的请示》（丰水资源文〔2023〕5号）及有关资料收悉。经研究，同意实施丰都县兴义片区抗旱应急调水工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称

丰都县兴义片区抗旱应急调水工程（项目代码：2305-500230-04-01-174554）。

二、项目法人

丰都县水资源综合事务中心。

三、建设地址

丰都县兴义镇。

四、主要建设内容及建设规模

新建浮筒取水构筑物1座、新建一级泵站1座（单套水泵参数Q=292m³/h、H=136m、P=220kW，1用1备），新建二级泵站1座（含1座不锈钢水箱，水箱容积225m3；单套水泵参数：Q=146m³/h、H=120m、P=75kW，2用1备），2座泵站均配套相应的远传控制智能系统；新建提水管道3231m，其中153m采用 dn250×12.5-2.5MPa 钢丝骨架管，其余3078m采用DN250涂塑钢管（D273×6.5，基材采用20#无缝钢管，成品防腐管）。

五、总投资及资金来源

本工程总投资概算651.53万元，其中建筑工程费180.06万元，机电设备及安装工程费347.22万元，施工临时工程费16.69万元，独立费72.34万元，基本预备费30.82万元，建设及施工场地征用费4.4万元。资金来源为水利发展资金651.53万元。

六、建设工期

2个月。

七、招投标

本项目工程施工招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标，其余内容按国家招投标有关规定及丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你中心抓紧推进前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度,争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会               丰都县水利局

2023年11月13日

（此件公开发布）