附件1

2025年丰都县城市供水厂第一季度出厂水检测公示信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水厂名称 | 水厂属性 | 检测机构名称 | 检测项目（出厂水） | 评价依据 | 采样日期 | 检测结果 |
| 1 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年1月2日 | 符合要求 |
| 2 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年2月6日 | 符合要求 |
| 3 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 重庆华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年3月20日 | 符合要求 |
| 4 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年1月2日 | 符合要求 |
| 5 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年2月6日 | 符合要求 |
| 6 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 重庆华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年3月20日 | 符合要求 |
| 7 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年1月2日 | 符合要求 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年2月6日 | 符合要求 |
| 9 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 重庆华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年3月20日 | 符合要求 |
| 10 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年1月2日 | 符合要求 |
| 11 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年2月6日 | 符合要求 |
| 12 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 重庆华测检测技术有限公司 | 水质常规43项指标 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | 2025年3月31日 | 符合要求 |

水质常规43项指标：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、铝、铁、锰、铜、锌、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、总α放射性、总β放射性、氯气及游离氯制剂、总氯、臭氧、二氧化氯。