附件2

2025年丰都县城市供水厂第一季度管网水检测公示信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水厂名称 | 水厂属性 | 检测机构名称 | 检测项目（管网水） | 评价依据 | 采样日期 | 检测结果 |
| 1 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年1月2日 | 符合要求 |
| 2 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年2月6日 | 符合要求 |
| 3 | 丰都县郑家院子水厂 | 城区供水水厂 | 重庆华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年3月20日 | 符合要求 |
| 4 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年1月2日 | 符合要求 |
| 5 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年2月6日 | 符合要求 |
| 6 | 丰都县工业园区水厂 | 城区供水水厂 | 重庆华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年3月20日 | 符合要求 |
| 7 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749（GB5749-2022） | 2025年1月2日 | 符合要求 |
| 8 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749-2022） | 2025年2月6日 | 符合要求 |
| 9 | 高滩水厂 | 城乡供水水厂 | 重庆华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749（GB5749-2022） | 2025年3月20日 | 符合要求 |
| 10 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749（GB5749-2022） | 2025年1月2日 | 符合要求 |
| 11 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 众信检测认证（重庆）有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749（GB5749-2022） | 2025年2月6日 | 符合要求 |
| 12 | 清源水厂 | 城乡供水水厂 | 重庆华测检测技术有限公司 | 水质常规7项指标 | 《生活饮用水卫生准》（GB5749（GB5749-2022） | 2025年3月31日 | 符合要求 |

水质常规7项指标：浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数（以O2计）、色度、臭和味