兴龙府发〔2022〕56号

丰都县兴龙镇人民政府

关于印发《2022年生态环境保护常态化暗查

暗访问题整改实施方案》的通知

各村（居）委、镇级各部门：

根据2022年生态环境保护常态化暗查暗访问题整改清单，镇党委政府研究制定了本方案，请遵照执行。

丰都县兴龙镇人民政府

2022年5月11日

（此件公开发布）

2022年生态环境保护常态化暗查暗访

问题整改实施方案

问题描述：兴龙镇污水处理厂运行不正常，仅有少量场镇生活废水进入。

问题核实情况：一级主管网堵塞、破损大约2公里，部分检查井无法正常使用，约20户农户三级管网未接入污水管网。

责任单位：县环卫集团、兴龙镇

督导（验收）单位：县委办、县政府办、县环督办

整改时限：2022年7月15日前

整改目标：镇污水处理厂新建2.67公里一级管网，场镇住户未安装三级管网0.8公里，全面接入镇污水处理管网，确保场镇生活污水全面接入镇污水处理厂，使场镇污水处理率达到95％以上，确保渠溪河流域水质达标。

整改措施：

1.针对以上情况，立即安排专人对场镇污水管网堵塞、破损一级管网，以及未接通三级管网农户进行排查登记。

2.针对排查出情况立即与县住建委沟通，结合我镇水环境治理PPP项目，加快项目施工进度，尽快完成项目施工。

3.完成施工后，镇政府将安排规环办，对施工完成管网进行检查，确保场镇污水全部接入，保障污水不外渗，全部接入镇污水处理厂，处理后达标排放。