丰都县人民政府办公室电子公文

 电子公文专用章

丰都府告〔2022〕61号 核收：

丰都县人民政府

关于公布丰都县重点区域防洪管控水位的

公 告

各乡镇人民政府、街道办事处，各县级部门、有关单位：

根据《重庆市人民政府办公厅关于着力提升城乡防洪能力的通知》（渝府办发〔2021〕141号）及相关文件要求，现将丰都县重点区域防洪管控水位成果公布如下。

一、确定原则

丰都县城镇开发边界内的防洪管控水位不得低于50年一遇洪水位，城镇开发边界外的不得低于20年一遇洪水位。水库（含规划水库）以大坝坝顶高程和校核洪水位控制。

二、公布范围

本次公布范围为丰都县境内渠溪河、碧溪河、双龙河、包鸾河流经的重点地区以及辖区内的水库周边。

三、管控要求

已公布防洪管控水位的区域，不得建设和审批地面层标高（±0.00）低于防洪管控水位的建筑。新编制的各类规划应当严格执行防洪管控要求。

四、成果应用

同一区域涉及多个防洪管控水位的，按照“就高不就低”的原则确定。

五、防洪管控水位达到方法

（一）有条件的区域，可通过建设上游防洪调蓄水库、堤防护岸、挖深拓宽河道等方式达到防洪管控水位。

（二）在水库管理保护范围外和河道管理范围外的区域，可通过建设地下车库地面垫高的方式达到防洪管控水位。采取地下车库或者其他地下设施达到防洪管控水位的，应当具有全封闭和抗渗抗浮的能力，周边挡墙应当具有防洪功能，进出口标高不低于防洪管控水位。

（三）确实没有条件达到防洪管控水位的农村临时居民点及农村临河新建零星建筑，应当具有防冲、耐淹、可撤离等功能；防洪管控水位下的楼层不得用于人员住宿、不得存放贵重物资，且应当具有应急转移到安全地带的条件，有关部门在选址审批时应当予以相应的提示。

附件：1.丰都县重要临河场镇防洪管控水位成果表

2.丰都县112座水库防洪管控水位成果表

丰都县人民政府

2022年8月29日

附件1

丰都县112座水库防洪管控水位成果表

| 序号 | 水库名称 | 水库规模 | 水库所在地 | 水库特征参数 | 水库坐标 | 防洪管控水位（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝顶高程（m） | 设计洪水位（m） | 校核洪水位（m） | 总库容（万m3） | 东经 | 北纬 |
| 1 | 石板水电站水库 | 大（2）型 | 重庆市丰都县龙河镇 | 482.60 | 478.89 | 480.62 | 10547 | 107.98707 | 29.84889 | 482.60 |  |
| 2 | 蒋家沟水库 | 中型 | 重庆市丰都县高家镇 | 464.25 | 462.66 | 464.00 | 1183 | 107.92789 | 29.99716 | 464.25 |  |
| 3 | 弹子台水库 | 中型 | 重庆市丰都县包鸾镇 | 695.30 | 692.50 | 692.50 | 1150 | 107.70621 | 29.71090 | 695.30 |  |
| 4 | 梨子坪水库 | 中型 | 重庆市丰都县包鸾镇 | 431.70 | 428.35 | 430.31 | 2116 | 107.71278 | 29.77972 | 431.70 |  |
| 5 | 丰石团结水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县武平镇 | 1060.20 | 1059.62 | 1060.19 | 268 | 108.12455 | 29.84908 | 1060.20 |  |
| 6 | 大池水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县兴义镇 | 494.90 | 494.31 | 494.51 | 153.86 | 107.85802 | 29.94604 | 494.90 |  |
| 7 | 范家沟水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县保合镇 | 537.00 | 537.60 | 538.09 | 198.8 | 107.70861 | 30.03833 | 538.09 |  |
| 8 | 高滩水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县名山镇 | 395.97 | 394.00 | 394.74 | 204.6 | 107.65908 | 29.87825 | 395.97 |  |
| 9 | 关田沟水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县高家镇 | 391.60 | 391.14 | 391.56 | 125 | 107.89017 | 29.99415 | 391.60 |  |
| 10 | 苦竹沟水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县社坛镇 | 407.70 | 406.18 | 407.95 | 720 | 107.62880 | 29.97300 | 407.95 |  |
| 11 | 烂田坝水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县双路镇 | 568.53 | 566.87 | 567.48 | 108.64 | 107.79776 | 29.85035 | 568.53 |  |
| 12 | 飞龙电站水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县董家镇 | 413.20 | 412.00 | 412.00 | 643.6 | 107.67305 | 30.22203 | 413.20 |  |
| 13 | 枫香峡电站水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县暨龙镇 | 664.05 | 662.46 | 663.37 | 750 | 108.02000 | 29.74139 | 664.05 |  |
| 14 | 白江洞水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县树人镇 | 499.38 | 498.40 | 498.75 | 367 | 107.68992 | 29.95404 | 499.38 |  |
| 15 | 鱼剑口电站水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县三建乡 | 256.00 | 252.00 | 254.55 | 880 | 107.86833 | 29.81194 | 256.00 |  |
| 16 | 东风水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县高家镇 | 701.20 | 700.04 | 700.43 | 218.7 | 107.99197 | 30.05069 | 701.20 |  |
| 17 | 老鹰洞水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县许明寺镇 | 620.27 | 618.60 | 619.30 | 102.93 | 107.61574 | 30.16899 | 620.27 |  |
| 18 | 隆家沟水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县许明寺镇 | 608.71 | 607.26 | 607.64 | 381.32 | 107.64925 | 30.17728 | 608.71 |  |
| 19 | 茄马石水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县树人镇 | 445.85 | 444.53 | 444.74 | 141.68 | 107.72583 | 29.98250 | 445.85 |  |
| 20 | 石桥沟水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县兴义镇 | 433.80 | 432.35 | 432.91 | 152 | 107.79250 | 29.86696 | 433.80 |  |
| 21 | 新湾水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县龙孔镇 | 416.30 | 415.82 | 416.24 | 106.86 | 107.91980 | 30.04010 | 416.30 |  |
| 22 | 英武水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县虎威镇 | 649.85 | 648.31 | 648.66 | 199.5 | 107.63889 | 29.94444 | 649.85 |  |
| 23 | 跃进水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县保合镇 | 498.54 | 497.57 | 498.01 | 147.21 | 107.67028 | 29.99528 | 498.54 |  |
| 24 | 沈家沟水库 | 小（1）型 | 重庆市丰都县仁沙镇 | 460.00 | 459.35 | 459.78 | 244 | 107.67290 | 30.04550 | 460.00 |  |
| 25 | 李子丘水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县兴龙镇 | 287.38 | 286.46 | 286.64 | 10.55 | 107.52197 | 30.02294 | 287.38 |  |
| 26 | 冲口水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县虎威镇 | 825.20 | 824.50 | 824.68 | 12.2 | 107.66000 | 29.95167 | 825.20 |  |
| 27 | 盖板沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县保合镇 | 526.50 | 525.71 | 525.86 | 16.34 | 107.72639 | 30.09167 | 526.50 |  |
| 28 | 枫香沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县保合镇 | 878.00 | 877.00 | 877.17 | 20.11 | 107.75556 | 30.06694 | 878.00 |  |
| 29 | 联合水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县兴义镇 | 373.50 | 372.13 | 372.65 | 79.85 | 107.83550 | 29.91849 | 373.50 |  |
| 30 | 李家沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县双路镇 | 553.10 | 552.33 | 552.65 | 19.85 | 107.79547 | 29.84535 | 553.10 |  |
| 31 | 向家园水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县包鸾镇 | 686.90 | 686.39 | 686.75 | 18.51 | 107.74694 | 29.77333 | 686.90 |  |
| 32 | 绣球湾水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县仁沙镇 | 317.00 | 316.39 | 316.63 | 31.3 | 107.57972 | 30.08000 | 317.00 |  |
| 33 | 三角冲水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县保合镇 | 789.80 | 789.13 | 789.23 | 13.4 | 107.68333 | 29.97861 | 789.80 |  |
| 34 | 八斗丘水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县保合镇 | 548.45 | 547.91 | 548.02 | 27.8 | 107.77905 | 30.15504 | 548.45 |  |
| 35 | 沟耳山水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县董家镇 | 539.30 | 537.66 | 537.75 | 22.4 | 107.67583 | 30.18917 | 539.30 |  |
| 36 | 金山寺水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县许明寺镇 | 692.40 | 690.17 | 690.31 | 21.3 | 107.62611 | 30.17694 | 692.40 |  |
| 37 | 大池水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县虎威镇 | 575.80 | 574.81 | 575.35 | 93.3 | 107.64667 | 29.91278 | 575.80 |  |
| 38 | 黄教湾水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县武平镇 | 1170.70 | 1170.03 | 1170.22 | 25.9 | 108.06306 | 29.81167 | 1170.70 |  |
| 39 | 八一水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县龙河镇 | 1111.10 | 1110.76 | 1111.05 | 44.4 | 108.00722 | 29.78056 | 1111.10 |  |
| 40 | 大路边水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 411.50 | 410.58 | 410.78 | 29 | 107.78444 | 30.02972 | 411.50 |  |
| 41 | 大竹林水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县栗子乡 | 1265.53 | 1265.03 | 1265.30 | 13.16 | 107.92833 | 29.78167 | 1265.53 |  |
| 42 | 东方红水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县栗子乡 | 835.00 | 834.37 | 834.92 | 22.01 | 107.91694 | 29.80972 | 835.00 |  |
| 43 | 陡蹬子水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县龙河镇 | 950.44 | 949.90 | 950.44 | 32.19 | 107.92944 | 29.89583 | 950.44 |  |
| 44 | 断胫子水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 413.00 | 412.90 | 412.99 | 17.1 | 107.79806 | 30.06750 | 413.00 |  |
| 45 | 黄岭坡水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 397.40 | 396.77 | 397.25 | 13.2 | 107.79528 | 30.08583 | 397.40 |  |
| 46 | 蒋家山水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 869.60 | 869.09 | 869.27 | 16.7 | 107.76000 | 30.06944 | 869.60 |  |
| 47 | 雁家冲水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县社坛镇 | 480.62 | 479.70 | 479.79 | 16 | 107.62722 | 29.95778 | 480.62 |  |
| 48 | 高灌水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县社坛镇 | 389.22 | 388.54 | 388.69 | 60.9 | 107.59361 | 29.98083 | 389.22 |  |
| 49 | 关清水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县龙孔镇 | 335.16 | 334.64 | 335.03 | 78.59 | 107.87860 | 30.08000 | 335.16 |  |
| 50 | 光华水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县社坛镇 | 388.25 | 386.97 | 387.17 | 53.6 | 107.58684 | 29.94659 | 388.25 |  |
| 51 | 光辉水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县包鸾镇 | 711.09 | 710.22 | 710.42 | 23.6 | 107.68477 | 30.15108 | 711.09 |  |
| 52 | 河田水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县高家镇 | 558.30 | 556.97 | 557.46 | 48.12 | 107.90626 | 29.98404 | 558.30 |  |
| 53 | 黑岩头水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县兴龙镇 | 342.64 | 341.36 | 341.59 | 20.88 | 107.55194 | 30.05139 | 342.64 |  |
| 54 | 红旗水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县名山镇 | 472.00 | 470.38 | 470.91 | 87.17 | 107.66583 | 29.90472 | 472.00 |  |
| 55 | 红泉水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县兴义镇 | 573.50 | 572.96 | 573.45 | 12.34 | 107.87778 | 29.95306 | 573.50 |  |
| 56 | 红寨水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县虎威镇 | 516.00 | 514.83 | 515.31 | 43.9 | 107.64306 | 29.86278 | 516.00 |  |
| 57 | 金堂寺水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县南天湖镇 | 1099.80 | 1099.32 | 1099.49 | 15.7 | 107.95919 | 29.74834 | 1099.80 |  |
| 58 | 烂田沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县树人镇 | 351.20 | 350.70 | 351.07 | 50.58 | 107.80333 | 29.97972 | 351.20 |  |
| 59 | 老官坝水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县江池镇 | 1020.60 | 1019.53 | 1019.90 | 46.91 | 107.66556 | 30.20583 | 1020.60 |  |
| 60 | 乐善水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县三合镇 | 560.30 | 558.41 | 559.34 | 52.8 | 107.74722 | 29.81556 | 560.30 |  |
| 61 | 龙盘溪水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县龙孔镇 | 358.00 | 356.99 | 357.41 | 26.6 | 107.91744 | 30.06337 | 358.00 |  |
| 62 | 麻子河沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县保合镇 | 483.65 | 481.87 | 482.22 | 18.88 | 107.91750 | 30.06333 | 483.65 |  |
| 63 | 庙树沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 391.00 | 390.46 | 390.62 | 21.3 | 107.80417 | 29.98778 | 391.00 |  |
| 64 | 木腊元水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县兴义镇 | 451.50 | 450.63 | 450.85 | 42 | 107.81167 | 29.90194 | 451.50 |  |
| 65 | 茄子沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县双龙镇 | 400.35 | 399.72 | 399.99 | 17.9 | 107.72861 | 30.11806 | 400.35 |  |
| 66 | 庆云水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县湛普镇 | 401.00 | 400.31 | 400.73 | 26 | 107.60975 | 29.82261 | 401.00 |  |
| 67 | 人民水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 424.00 | 423.35 | 423.57 | 71.3 | 107.79583 | 30.06917 | 424.00 |  |
| 68 | 人民水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县湛普镇 | 515.84 | 515.28 | 515.60 | 35.67 | 107.67000 | 29.83472 | 515.84 |  |
| 69 | 石堡冲水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县树人镇 | 805.50 | 805.16 | 805.35 | 12.6 | 107.66750 | 29.96139 | 805.50 |  |
| 70 | 锁口丘水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县许明寺镇 | 488.20 | 487.06 | 487.44 | 11.3 | 107.63031 | 30.20293 | 488.20 |  |
| 71 | 桃花园水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县虎威镇 | 524.90 | 524.10 | 524.20 | 13.01 | 107.62750 | 29.86472 | 524.90 |  |
| 72 | 铁炉沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县三合镇 | 526.00 | 525.58 | 525.93 | 94.4 | 107.68667 | 29.82833 | 526.00 |  |
| 73 | 瓦冲子水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县青龙乡 | 577.65 | 575.62 | 575.87 | 39.7 | 107.79341 | 30.17110 | 577.65 |  |
| 74 | 文汇水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县社坛镇 | 403.92 | 403.42 | 403.70 | 35.1 | 107.62604 | 29.96540 | 403.92 |  |
| 75 | 乌烟冲水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县青龙乡 | 838.29 | 836.51 | 836.73 | 23.24 | 107.81667 | 30.13806 | 838.29 |  |
| 76 | 秧田湾水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 337.40 | 336.87 | 337.16 | 98.42 | 107.82167 | 30.10194 | 337.40 |  |
| 77 | 玉河池水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县高家镇 | 510.00 | 508.14 | 508.38 | 33.47 | 107.88278 | 29.98361 | 510.00 |  |
| 78 | 八耳寺水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县保合镇 | 708.10 | 706.15 | 706.29 | 11.39 | 107.69806 | 29.99667 | 708.10 |  |
| 79 | 柏木桩水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县龙孔镇 | 717.40 | 716.89 | 717.32 | 14.66 | 107.94583 | 30.03528 | 717.40 |  |
| 80 | 博士沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 408.60 | 407.59 | 407.90 | 13.32 | 107.81889 | 30.00528 | 408.60 |  |
| 81 | 大燕水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 292.40 | 291.68 | 292.17 | 14.03 | 107.82472 | 30.05306 | 292.40 |  |
| 82 | 代家山水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县武平镇 | 1196.50 | 1195.13 | 1195.33 | 25.21 | 108.07722 | 29.81222 | 1196.50 |  |
| 83 | 关湾水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县社坛镇 | 530.00 | 528.87 | 529.10 | 14.38 | 107.65167 | 29.98278 | 530.00 |  |
| 84 | 黄土坎水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县栗子乡 | 977.60 | 977.08 | 977.46 | 37.75 | 107.93000 | 29.79972 | 977.60 |  |
| 85 | 烂冲子水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县包鸾镇 | 889.00 | 888.17 | 888.31 | 15.25 | 107.70444 | 29.74222 | 889.00 |  |
| 86 | 蒲池水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县虎威镇 | 554.90 | 553.91 | 554.07 | 11.24 | 107.62944 | 29.87722 | 554.90 |  |
| 87 | 上坝水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 352.52 | 351.18 | 351.35 | 11.75 | 107.83889 | 30.04583 | 352.52 |  |
| 88 | 深沟子水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县龙孔镇 | 418.00 | 417.03 | 417.41 | 10.69 | 107.93083 | 30.04222 | 418.00 |  |
| 89 | 石大丘水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县董家镇 | 491.25 | 490.13 | 490.50 | 15.34 | 107.66556 | 30.20583 | 491.25 |  |
| 90 | 石灰窑水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县高家镇 | 330.50 | 329.34 | 329.66 | 10.3 | 107.84722 | 29.96556 | 330.50 |  |
| 91 | 石灰窑水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县虎威镇 | 613.75 | 613.21 | 613.65 | 22.75 | 107.66278 | 29.93639 | 613.75 |  |
| 92 | 孙家冲水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县龙孔镇 | 290.80 | 290.57 | 290.71 | 13.14 | 107.88472 | 30.10722 | 290.80 |  |
| 93 | 团结水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县虎威镇 | 584.15 | 583.53 | 583.93 | 24.95 | 107.65917 | 29.92528 | 584.15 |  |
| 94 | 学堂冲水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县十直镇 | 354.80 | 354.37 | 354.59 | 10.22 | 107.77111 | 30.01333 | 354.80 |  |
| 95 | 拱背桥水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县栗子乡 | 794.25 | 793.15 | 793.62 | 12.91 | 107.92119 | 29.81319 | 794.25 |  |
| 96 | 白水河电站水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县湛普镇 | 326.60 | 325.10 | 325.30 | 61.1 | 107.63611 | 29.81889 | 326.60 |  |
| 97 | 江山水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县江池镇 | 1021.33 | 1020.43 | 1020.65 | 14.3 | 107.97110 | 29.94633 | 1021.33 |  |
| 98 | 三合水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县三合街道 | 280.00 | 279.05 | 279.35 | 13.8 | 107.73639 | 29.85667 | 280.00 |  |
| 99 | 红光水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县高家镇 | 380.62 | 379.65 | 380.05 | 14.52 | 107.88222 | 30.01194 | 380.62 |  |
| 100 | 雷家沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县高家镇 | 236.00 | 234.85 | 235.15 | 18 | 107.86889 | 30.00139 | 236.00 |  |
| 101 | 红光水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县三元镇 | 371.30 | 370.53 | 370.85 | 11.74 | 107.66239 | 30.12705 | 371.30 |  |
| 102 | 黑沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县仁沙镇 | 509.20 | 508.30 | 508.55 | 10.31 | 107.66917 | 30.04222 | 509.20 |  |
| 103 | 香泥湾水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县虎威镇 | 491.27 | 490.27 | 490.77 | 15.3 | 107.64222 | 29.87000 | 491.27 |  |
| 104 | 后冲水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县社坛镇 | 416.92 | 415.95 | 416.25 | 12.54 | 107.63333 | 30.00389 | 416.92 |  |
| 105 | 建设水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县社坛镇 | 410.32 | 409.42 | 409.75 | 36.54 | 107.62639 | 29.99944 | 410.32 |  |
| 106 | 太平水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县太平坝乡 | 1560.80 | 1560.45 | 1560.79 | 56 | 108.14750 | 29.75028 | 1560.80 |  |
| 107 | 硝厂沟水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县仙女湖镇 | 1543.60 | 1542.64 | 1542.84 | 19.5 | 107.79804 | 29.60319 | 1543.60 |  |
| 108 | 岩风岩水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县兴义镇 | 360.00 | 359.23 | 359.77 | 87 | 107.79485 | 29.89401 | 360.00 |  |
| 109 | 梅子溪水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县青龙乡兴隆村 | 505.50 | 504.96 | 505.43 | 31.02 | 107.77949 | 30.15459 | 505.50 |  |
| 110 | 张家坝水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县许明寺镇培观村 | 623.40 | 622.30 | 622.80 | 37.4 | 107.58325 | 30.14000 | 623.40 |  |
| 111 | 棕树冲水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县青龙乡青龙村 | 527.20 | 526.08 | 526.39 | 11.42 | 107.77049 | 30.17221 | 527.20 |  |
| 112 | 狗耳冲水库 | 小（2）型 | 重庆市丰都县兴龙镇林家庙村 | 286.04 | 285.31 | 285.44 | 13.67 | 107.50472 | 29.99389 | 286.04 |  |

附件2

丰都县重要临河场镇防洪管控水位成果表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **河流名称** | **断面编号** | **断面桩号** | **所在场镇** | **具体位置** | **场镇防洪管控水位（85国家高程，m）** | **备注** |
| 碧溪河（BXH） | BXH1 | BXH14+410 | 社坛镇 | 社坛镇团结桥 | 354.01 |  |
| 渠溪河（QXH） | QXH1 | QXH19+319 | 仁沙镇 | 仁沙镇沙滩长桥 | 195.87 | 起始桩号为丰都、涪陵交界断面 |
| QXH2 | QXH30+342 | 三元镇 | 三元镇三元大桥 | 203.72 |
| 双龙河（SLH） | SLH3 | SLH5+920 | 双龙镇 | 双龙镇双龙桥 | 222.51 |  |
| 包鸾河（BLH） | BLH1 | BLH15+802 | 包鸾镇 | 包鸾镇运动桥（人民桥） | 525.44 |  |