丰都发改委发〔2022〕178号

丰都县发展和改革委员会

关于重庆市丰都县水环境综合治理一期PPP项目—管网检测与排查工程（水天坪组团管网修复）

（第一批次）投资概算的批复

重庆丰都三峡水环境综合治理有限责任公司：

你单位《关于报送重庆市丰都县水环境综合治理一期PPP项目—管网检测与排查工程（水天坪组团管网修复）（第一批次）设计概算的函》（丰都三峡水环函〔2022〕32号）及附件收悉。根据丰都县住房城乡建设委员会对重庆市丰都县水环境综合治理一期PPP项目—管网检测与排查工程（水天坪组团管网修复）（第一批次）的初设批复（丰都住建发〔2022〕33号）以及第三方机构出具的概算审核报告书，经研究，原则同意工程概算编制的原则、方法和采用的定额标准，现批复如下：

一、项目名称

重庆市丰都县水环境综合治理一期PPP项目—管网检测与排查工程（水天坪组团管网修复）（第一批次）（项目代码：2020-500230-78-01-142340）

二、项目法人

重庆丰都三峡水环境综合治理有限责任公司

三、建设地址

丰都县水天坪组团

四、建设内容及规模

紫外光固化修复管道1312m，局部树脂固化244处，管道清淤515m，重建和新建检查井共281座，开挖重建换管4222m，清掏雨水口2173个。

五、投资概算及资金来源

项目概算总投资为3817.50万元，其中：建筑安装工程费用2549.36万元，工程建设其他费用849.12万元，基本预备费169.92万元，水土保持专项费用12.75万元，建设期贷款利息231.21万元，铺地流动资金5.14万元。资金来源为社会融资。

接此批复后，请你司抓紧做好项目建设的前期工作，完善有关建设手续，加快工程建设，确保工程质量。

丰都县发展和改革委员会

2022年6月15日

丰都县发展和改革委员会办公室              2022年6月15日印发