丰都发改委发〔2022〕179号

丰都县发展和改革委员会

丰都县农业农村委员会

关于三合街道枇杷产业基础设施配套项目

实施方案的批复

三合街道办事处：

你单位报送的《关于审批三合街道枇杷产业基础设施配套项目实施方案的函》（三合街办函〔2022〕61号）及相关附件收悉。经研究，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

三合街道枇杷产业基础设施配套项目（项目代码：2206－500230－04－01－542574）

二、项目法人

三合街道办事处

三、建设地点

三合街道童仙寨社区

四、建设性质

新建

- 建设规模及内容

新建2.1米高金属网围栏3650米；安装智慧监控系统1套，包括：中控系统1套（55寸高清LCD拼接屏显示器、6T硬盘、中控台、电脑、智慧系统软件），高6米渡锌立杆49个（监控立杆38个、弱电箱立杆11个），监控46个（其中：红外防水枪机监控17个、红外防水带云台球机监控29个），配套光纤盒、交换机、弱电箱各14个及相应电缆材料（RVV-3*2.5）、光缆材料、防雷设施等；购置除草机2台；安装太阳能杀虫灯10套。

六、概算总投资及来源

项目概算总投资100.78万元，其中: 工程建设费93.28万元，工程其他费7.50万元。资金来源：2022年对口帮扶资金100万元，不足部分由业主自筹。

七、建设工期

6个月。

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会      丰都县农业农村委员会

2022年6月16日

丰都县发展和改革委员会办公室             2022年6月16日印发