丰都发改委发〔2022〕192号

丰都县发展和改革委员会

丰都县农业农村委员会

关于湛普镇共享农庄建设项目实施方案的批复

湛普镇人民政府：

你单位报送的《关于报送湛普镇共享农庄建设项目实施方案的函》（湛普府函〔2022〕36号）及相关附件收悉。经研究，现就该项目实施方案批复如下：

一、项目名称

湛普镇共享农庄建设项目（项目代码：2205-500230-04-01-490105）

二、项目法人

湛普镇人民政府

三、建设地点

湛普镇春安村

- 四、建设规模及内容

花靓院落美景花园建设：含原村委会办公室室外景观改造和室内改造及共享花园及共享菜园改造。室外景观改造：含建筑外墙真石漆322.18m²、外墙彩绘漆71.1m²、地文化石贴面42.8m²、青石板铺装468m²、当地片石碎拼铺装96.2m²、新建青石台阶6.6m²、原有路面防滑拉丝处理51.6m²、混凝土仿木栏杆51.5m、毛石花池及塑木栅栏90m、300mm高竹编栅栏39m、水泥砖花池34m、人民场景墙标识牌1座、混凝土明沟37.4m、安装木门3樘、太阳能灯6套、绿化种植352.8m²、沿途安装文化导引牌5个、春安研学堂户外宣传栏1个、门头2个、柴火灶10个、户外餐桌4套、防腐木长条座椅5个、户外遮阳棚休闲座椅5套；室内改造为春安研学堂：含室内装修改造127.12m²、线路整改、塑脂瓦屋面94.6m²、室内文化墙74m²、55寸电视1台、展厅柜子1个、会议椅44个、演讲桌1个、投影仪1台、幕布1个；共享花园及共享菜园改造：当地片石碎拼铺装384m²、0.5m宽片石小路784m²、竹编院门2套、1.2m高菜园竹栅栏70m、300mm高竹编栅栏861m等。

智慧农业示范研学园建设：新建9.75m2砖混结构管理房1座、水肥一体化管网及设施设备采购1套（含供水水泵1套、恒压变频器1套、首部全自动过滤器系统1套、首部全自动施肥机1套、63*3.7mmHDPE管630m、16*1.0mmPE管2000m、一出四滴箭1000套）、C20混凝土1m宽人行便道100m、花椒基地入口花池改造95m。

新科技农业科普园建设：产业道旗15块、产业简介牌1块、花椒基地产业路研学牌15块的采购安装。

农产品贮藏加工体验园：采购花椒加工设施设备1套（含花椒筛选机1台、花椒筛籽机1台、生物燃料灶2台）。

五、概算总投资及来源

项目概算总投资104.71万元，其中工程费用99.93万元，工程建设其他费用4.78万元。资金来源：2022年对口帮扶资金100万元，不足部分由业主自筹。

六、建设工期

6个月。

七、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

八、招投标

项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件规定执行。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，做好房屋的修缮加固工作，落实建设条件，按期开工建设。建立项目质量管理责任体系，落实专门人员负责工程建设质量的日常监督和管理，确保项目建设发挥效益。

丰都县发展和改革委员会      丰都县农业农村委员会

2022年6月23日

丰都县发展和改革委员会办公室             2022年6月23日印发