丰都发改委发〔2022〕244号

丰都县发展和改革委员会

关于2022年丰都县三合街道平都东路社区老旧小区改造提升项目可研报告的批复

丰都县公共房屋保障中心：

你中心《关于申报2022年丰都县三合街道平都东路社区老旧小区改造提升项目可研报告的函》（丰都公房中心函〔2022〕20号）及附件收悉。为消除小区安全隐患，改善老旧小区人居环境，经研究，现批复如下：

一、项目名称

2022年丰都县三合街道平都东路社区老旧小区改造提升项目（项目代码：2207-500230-04-01-565967）

二、项目法人

丰都县公共房屋保障中心

三、建设地址

三合街道平都东路社区

四、建设地址

改建

五、建设内容规模

对三合街道平都东路社区内的老旧小区进行改造，涉及公安局小区、沙湾小区等7个老旧小区，房屋23栋，住户910户，建筑面积11.11万平方米。包括楼梯间改造3710m2，更换可燃雨棚8470个，改防盗网逃生窗口1210个，更换铁艺门61组，消防设施改造15个单元；路面白改黑4879m2，照明灯39盏，安防系统59组，线缆规整1955.1m；停车位划线30个，电瓶车车位划线64个，热熔标线1614.3m，充电桩8个；安全栏杆19.7m，挡墙填充喷浆110m，地被梳理及更换5252m2，更换水篦子5m，花池拆除68.6m2，花池改造462.7m，廊架翻新1座，青石板栏杆45.5m，树篦子4个，树池整改16个，文化景墙46m，硬质铺装2242.8m2等；座椅23组，健身器材5组，分类垃圾桶8组，指路牌6个，地图索引牌6个，宣传栏8组，电梯4套等。

- 投资估算及资金来源

- 项目投资估算765.79万元，其中，工程费用615.41万元，其他费用93.66万元，预备费56.73万元。资金来源为城镇老旧小区改造补助资金和社会资金。

七、建设工期

12个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

项目招投标根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》第16号令执行。标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2022年8月2日

丰都县发展和改革委员会办公室             2022年8月2日印