丰都发改委发〔2023〕36号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县2022年后扶项目青龙乡人畜

饮水建设工程可研报告的批复

青龙乡人民政府：

你乡报送的《关于审批丰都县2022年后扶项目青龙乡人畜饮水建设工程的可行性研究报告的函》（青龙府函〔2023〕2号）及有关资料收悉。经研究，同意实施丰都县2022年后扶项目青龙乡人畜饮水建设工程，现就有关内容批复如下：

一、项目名称：丰都县2022年后扶项目青龙乡人畜饮水建设工程（项目代码：2302-500230-04-01-595911）

二、项目法人：丰都县青龙乡人民政府

三、建设地点：丰都县青龙乡双河村

四、主要建设内容及建设规模：龙孔田供水工程修引水渠长100m、水池扩容100方、1方取水井一口、100方清水池1口、1.6MPaDN32PE管10m，老屋基供水工程修建挡水墙长3.5m、5方取水井1口、100方清水池1口、1.6MPaDN32PE管1964m、1.6MPaDN25PE管2769m。

五、总投资概算及资金来源：项目总投资概算55.944万元，其中：工程费用48.207万元，施工临时工程费用2.439万元，独立费用5.298万元。资金来源为大中型水库移民后期扶持结存资金49万元，业主自筹解决6.944万元。

六、建设工期：2个月。

七、招投标：本项目按丰都府办〔2020〕78号文件执行。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料。

接此批复后，请你乡抓紧开展项目前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会

2023年2月9日

丰都县发展和改革委员会办公室      2022年2月9日印发