丰都发改委发〔2023〕206号

丰都县发展和改革委员会

关于丁庄组团片区二三级污水管网建设项目实施方案的批复

丰都县城市建设资产经营有限责任公司：

你司《关于审批丰都县丁庄组团片区二三级污水管网建设项目实施方案的请示》（丰城建司文〔2023〕69号）及有关材料收悉。为改善生态环境，减少库区水质污染，提供居民生活质量，经研究，现批复如下：

一、项目名称

丁庄组团片区二三级污水管网建设项目（项目代码2304-500230-04-01-359689）

二、项目法人

丰都县城市建设资产经营有限责任公司

三、建设性质

新建

四、建设地点

三合街道丁庄组团、峡南溪社区

五、建设内容及规模

新建重力流管道管径DN200~DN600约7620米（其中架空段约450米），压力管径DN100~DN150约539米，入户支管6000米，污水泵站5座等，将丁庄组团及峡南溪社区范围内的污水接入截污干管。

六、投资估算及资金来源

项目投资估算2597.54万元，其中建安工程费2196.69万元，其他费用277.15万元，预备费123.69万元。资金来源为业主自筹。

七、建设工期

4个月

八、节能

该项目须按建筑节能标准设计建设，按国家有关建筑节能的要求选用节能建筑材料。

九、招投标

按照国家发展和改革委员会令第16号《必须招标的工程项目规定》执行。招标范围为施工工程，招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标公告在市政府指定媒体发布。

接此批复后，请你单位抓紧做好项目建设前期工作，认真落实安全生产“三同时”要求，优化设计方案，项目初步设计经有关部门批复后，按程序将投资概算及时报我委审批。

丰都县发展和改革委员会

2023年5月5日

丰都县发展和改革委员会办公室            2023年5月5日印发