丰都发改委发〔2023〕214号

丰都县发展和改革委员会

关于丰都县实验小学校教学楼外墙排危及

学校环境建设、教学设备购置项目

可研（代初设）的批复

丰都县实验小学校：

你校报送的《关于申请教学楼外墙排危及学校环境建设、教学设备购置项目立项的请示》（丰实小文〔2023〕11号）收悉。经研究，现就该项目可研（代初设）批复如下：

一、项目名称：丰都县实验小学校教学楼外墙排危及学校环境建设、教学设备购置项目（项目代码：2304－500230－04－05－259840）

二、项目法人：丰都县实验小学校

三、建设地点：丰都县实验小学校

四、建设性质：改建

五、建设规模及内容：教学楼（勤行楼和敏行楼）外墙面砖拆除后重新铺装柔性饰面砖7500㎡（含钢筋混凝土压顶、室外排水管拆除后重新安装DN110排水管595m）。厨房排污沟改造 67m（含拆除原净化池，安装DN400 HDPE波纹管62m，安装DN200 HDPE波纹管5m，安装Ф630污水检查井3套）。入校梯步改造，彩绘墙56㎡，校园绿化2300㎡，敏行楼、勤行楼、正行楼办公室改造1098㎡（包含拆除墙面广告、挂件、墙面乳胶漆、办公室文化）。购置学生课桌凳1120套。

六、概算总投资及来源：项目概算总投资308.07万元，其中工程建设费255.89万元，学生课桌凳购置费30.91万元，工程建设其他费6.60万元，预备费14.67万元。资金来源：2023年对口帮扶资金275万元，不足部分由业主自筹。

七、建设工期：本项目建设期6个月。

八、招投标方案：项目发包按丰都县人民政府办公室《关于加快推进公共资源交易监督管理改革有关工作的通知》（丰都府办〔2020〕78号）文件规定执行。学生课桌凳购置按政府采购的相关规定执行。

接此批复后，请你校按基本建设程序抓紧做好项目建设的前期工作，认真落实环保、安全“三同时”制度，严格按项目基本建设程序建设，加强项目管理，确保工程质量。

丰都县发展和改革委员会

2023年5月6日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年5月6日印发