丰都发改委发〔2023〕266号

丰都县发展和改革委员会

丰都县农业农村委员会

关于包鸾微穗快繁育苗基地可研报告的批复

包鸾镇人民政府：

你镇报送的《关于报批包鸾镇微穗快繁育苗基地可行性研究报告的请示》（包府函〔2023〕28号）收悉。经研究，同意实施包鸾镇微穗快繁育苗基地，现就该项目可研报告批复如下：

一、项目名称：包鸾镇微穗快繁育苗基地（项目代码：2305-500230-04-05-954816）

二、项目法人：丰都县包鸾镇人民政府

三、建设地点：丰都县包鸾镇花地堡村3组

四、建设性质：新建

五、建设规模及内容：

- 总用地面积17769.31平方米，总建筑面积6513.1平方米。主要工程量为平场开挖土石方16647.38立方米，土石方回填5129.91立方米，余土外运11517.47立方米，文洛型玻璃温室2103.87平方米，日光温室4070.55平方米，拌料车间154.56平方米，智慧农业控制中心95.1平方米，实验室72.24平方米，门卫室16.78平方米，50立方回水池1口，10立方湿帘水池1口，4.5立方湿帘水池5口，2立方化粪池2座，场内道路1547.63平方米，围墙147米，桃形立柱围栏428.3米，不锈钢电动门6米，400*400排水沟1187.74米，300*300截水沟122.26米，浆砌片石挡墙1032.2立方米，500*500铸铁重车水篦子76块，监控摄像头29套，太阳能路灯13盏。

六、总投资及资金来源：该项目总投资1082万元。其中工程费用976.87万元，建设项目其他费53.6万元，预备费51.52万元。资金来源为：涉农统筹资金250万元，其余由业主自筹。

七、建设工期：本项目建设期8个月。

八、节能：该项目须按建筑节能标准设计，并按国家有关节能要求选用节能建筑材料和电气设备。

九、招投标：本项目按国家发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》及丰都府办〔2020〕78号文件执行。

接此批复后，请你镇抓紧做好项目建设的前期工作，将投资概算报我委审批，认真落实环保、安全“三同时”制度，争取早日开工建设。

丰都县发展和改革委员会       丰都县农业农村委员会

2023年5月30日

丰都县发展和改革委员会办公室             2023年5月30日印发