丰都水利许可〔2023〕95号

丰都县水利局

关于丰都县三建乡屋背后水厂

取水准予行政许可的决定

丰都县建鑫自来水有限公司：

你司取水许可申请材料收悉。经审查，申请材料齐全，符合法定要求。根据《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《取水许可管理办法》《重庆市水利局关于重庆市取水工程（设施）核查登记问题整改提升实施方案的通知》（渝水资〔2019〕4号）等相关规定，批复如下：

一、丰都县三建乡屋背后水厂（以下简称“本工程”）位于重庆市丰都县三建乡石龙门村3组。根据《重庆市取水工程（实施）核查登记工作整改提升阶段取水工程验收登记表（三建乡屋背后水厂）》，同意本工程以丰都县南天湖镇厂天坝村思源水库为取水水源，年取水量1.3万m³，取水用于三建乡石龙门村村民人畜饮水。

二、本工程应进一步加强节约用水和减污工作。

三、本工程应安装取水计量设施，你司应定期请具有相应资质的单位进行检定或者校核，保证计量设施正常使用和量值的准确、可靠。

四、特殊情况下，你司应服从我局依法作出的取水限制决定。

五、你司应尽快向我局报送取退水设施验收材料，经我局现场核验合格后颁发取水许可证。

六、若本工程的取水地点、取水量、取水用途、取水方式等发生变化，应当重新申请取水。

丰都县水利局

2023年12月7日