- 丰都水利许可〔2024〕2号

丰都县水利局

关于丰都县蔡家沟水库工程洪水影响评价

准予行政许可的决定

丰都县水利工程服务中心：

根据你中心关于丰都县蔡家沟水库工程洪水影响评价的行政许可申请（项目编码：2309—500230—04—01—372681），我局组织专家对《丰都县蔡家沟水库工程洪水影响评价报告》进行了审查。根据相关法律法规和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可决定。

一、拟建工程位于丰都县仙女湖镇硝厂沟村，是一座以城镇供水为主的小（1）型水库。水库坝址以上集雨面积2.6km²，水库正常蓄水位1532.00m，正常库容102.9万m³，设计洪水位1532.29m，校核洪水位1532.66m，总库容112.6万m³，死水位1498.00m，死库容5.2万m³，调节库容97.7万m³。

同意工程河段洪水标准20年一遇，水库大坝设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准200年一遇，消能防冲建筑物设计洪水标准20年一遇。

二、原则同意涉河建设方案的洪水影响评价结论。

蔡家沟水库工程涉河建筑物主要包括挡水建筑物、泄水建筑物、取水（放空）建筑物和库尾人工填土处理工程等。

挡水建筑物为C15埋石混凝土重力坝，坝轴线长328m，坝顶高程1534.70m，最大坝高59.0m，坝底宽度60.87m。左坝肩与上坝公路连接。

泄水建筑物布置于河床中部，总长15m。溢洪道采用WES实用堰双孔无闸控制、底流消能，溢流堰净宽12m，单孔净宽6m，堰顶高程1532.00m。

取水（放空）建筑物布置于大坝右岸非溢流坝段（11#坝段）。采用圆形取水塔，距上游坝面4m，为C25W6钢筋砼结构，基础高程1475.70m，基础采用C25砼浇筑，塔身内径6.0m，外径8.0m，高59.00m。

库尾人工填土处理工程：工程将正常蓄水1532.00m以下弃土，清除运至厢坝集镇弃土消纳场堆存。在正常蓄水位以上设置2道挡渣墙，左右岸各设一道截水沟。

本工程建设对河势稳定及河道行洪无明显不利影响。

三、原则同意报告关于工程建设对第三方影响的分析结论。

四、有关要求

（一）项目法人应落实好第三方水事权益承诺有关责任事项。

（二）应充分考虑洪水对施工的不利影响，为确保自身防洪安全，工程开工前，项目法人应编制施工期防汛应急预案，报防汛指挥机构和我局备案。将施工方案报送我局，在施工过程中接受我局监管，并服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。

（三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局，我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（四）工程竣工后，项目法人应报告我局，我局对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（五）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理许可手续。

（六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：1.蔡家沟水库各涉河建筑物控制坐标表

2.丰都县蔡家沟水库工程洪水影响评价报告审查意见

丰都县水利局

2024年1月3日

附件1

蔡家沟水库工程控制坐标表（大地2000坐标系）

| 水库 | 点号 | X | Y | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡家沟水库 | A1 | 3274813.340 | 479155.592 | 挡水建筑物（取水建筑物） |
|  | A2 | 3274908.614 | 479167.379 |  |
|  | A3 | 3275021.942 | 479252.940 |  |
|  | A4 | 3275034.385 | 479342.076 |  |
|  | B1 | 3274969.656 | 479213.465 | 泄水建筑物（下游拦河堰） |
|  | B2 | 3275018.080 | 479149.327 |  |
|  | C1 | 3275017.361 | 479121.218 |  |
|  | C2 | 3275042.102 | 479139.897 |  |
|  | D1 | 3274653.86 | 479654.68 | 库尾人工填土处理工程 |
|  | D2 | 3274657.43 | 479636.38 |  |
|  | D3 | 3274640.67 | 479654.15 |  |
|  | D4 | 3274644.29 | 479635.85 |  |
|  | D5 | 3274670.41 | 479570.03 |  |
|  | D6 | 3274657.21 | 479564.92 |  |
|  | D7 | 3274690.00 | 479542.41 |  |
|  | D8 | 3274692.18 | 479541.45 |  |
|  | D9 | 3274676.00 | 479527.32 |  |
|  | D10 | 3274680.95 | 479521.34 |  |

附件2