附件3

2025年丰都县城市部分直饮水点第三季度水质检测公示信息表

| 序号 | 直饮水点位 | 检测机构名称 | 检测项目 | 评价依据 | 采样 日期 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城东广场东侧直饮水 | 华测检测技术有限公司 | 直饮水19项 指标 | 《公共直饮水系统运行管理规范（试行)》（CG030-2019） | 2025年7月14日 | 符合要求 |
| 2 | 城西广场西侧直饮水 | 华测检测技术有限公司 | 直饮水19项 指标 | 《公共直饮水系统运行管理规范（试行)》（CG030-2019） | 2025年7月14日 | 符合要求 |
| 3 | 电影院广场直饮水 | 华测检测技术有限公司 | 直饮水19项 指标 | 《公共直饮水系统运行管理规范（试行)》（CG030-2019） | 2025年8月11日 | 符合要求 |
| 4 | 新城广场直饮水 | 华测检测技术有限公司 | 直饮水19项 指标 | 《公共直饮水系统运行管理规范（试行)》（CG030-2019） | 2025年8月11日 | 符合要求 |
| 5 | 体育馆广场直饮水 | 华测检测技术有限公司 | 直饮水19项 指标 | 《公共直饮水系统运行管理规范（试行)》（CG030-2019） | 2025年9月12日 | 符合要求 |
| 6 | 城西广场西侧直饮水 | 华测检测技术有限公司 | 直饮水19项 指标 | 《公共直饮水系统运行管理规范（试行)》（CG030-2019） | 2025年9月12日 | 符合要求 |

直饮水19项指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、电导率、总硬度（以CaCO3计）、挥发酚类（以苯酚计）、硫酸盐、氯化物、耗氧量（CODMn，以O2计）、硝酸盐氮（以N计）、砷、汞、铬（六价）、铅、氯仿、菌落总数、总大肠杆菌。