附件1

丰都县户用沼气日常安全检查表

用户姓名：         地址：       乡镇（街道）     村（社区）    组

当前使用状态：□正常使用□未使用

未使用原因：□家中无人□无原料□池子损坏□其他

正常使用沼气安全排查重点环节：

1、沼气池：□正常□漏气□急需出料或维护□其他

2、沼气池安全标识：□有□无

3、沼气池进出料口及主池盖板是否完好：□完好□否

4、沼气管线：□正常□节头漏气□管线老化□其他

5、脱硫净化器：□正常□老化漏气□其他

6、沼气灶具：□正常□不能自动点火□软管老化□其他

未使用沼气安全排查重点环节：

1、池内料液：□有□无 2、沼气池安全标识：□有□无

3、沼气池进出料口及主池盖板是否完好：□完好□否

4、管线与沼气池：□连结□断开 □其他

5、未利用沼气池处理建议：□安全填埋□维修□改造他用□其他

农户宣传教育：

1、安全宣传资料入户：□有□无

2、农户对沼气安全的了解程度：□很熟悉□知晓□不了解

3、对沼气池维护意愿：□自己维护□请专人维护□其他

4、农户是否参加相关安全培训：□有□无

现场整改及处理建议： 沼气用户： 检查人： 时间：

检查照片：